SECURESOFT CORPORATION

e-Secure Consulting Group

REPORTE MENSUAL - DISPONIBILIDAD

Fecha:

17 de Marzo del 2022

El presente documento contiene información estrictamente privada y confidencial para Securesoft Corporation S.A.C. y Terminales Portuarios Peruanos.

# OBJETIVO

Este documento dará a conocer la disponibilidad de las plataformas durante el último mes.

# ALCANCES

Este documento presenta información sobre la disponibilidad de los equipos administrados durante el último mes.

# DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS

| EQUIPO | DISPONIBILIDAD |
| --- | --- |
| SW-TPP-03-DC-CORE | 100.00% |
| SW-TPP-03-BALANZA-02 | 99.49% |
| SW-TPP-03-BALANZA-01 | 99.49% |
| SW-TPP-02-BALANZA_SALIDA-01 | 99.49% |
| SW-TPP-02-BALANZA_ENTRADA-01 | 98.64% |
| SW-TPP-02-GARITA_SEGURIDAD-02 | 98.63% |
| SW-TPP-02-OPERACIONES | 98.28% |
| SW-TPP-02-EIR | 98.30% |
| SW-TPP-02-DC-CORE-02 | 100.00% |
| SW-TPP-02-DC-CORE-01 | 100.00% |
| SW-TPP-02-BALANZA_SALIDA-02 | 97.96% |
| AP-TPP-02-OPERACIONES | 98.46% |
| SW-TPP-01-GARITA_SEGURIDAD | 100.00% |
| SW-TPP-01-GABINETE_PARED | 100.00% |
| SW-TPP-01-CUARTO_COM_SEC | 100.00% |
| SW-TPP-01-CARGA_SUELTA | 100.00% |
| SW-TPP-PAITARANSA-DC-CORE | 92.09% |
| SW-TPP-PAITAOFICINA-DC-CORE | 70.62% |
| SW-TPP-MAGDALENA-DC-CORE | 99.75% |
| SW-TPP-MAGDALENA-BORDE3 | 99.49% |
| SW-TPP-MAGDALENA-BORDE2 | 99.75% |
| AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-02 | 99.49% |
| AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-01 | 99.24% |
| AP-01-TPP-03 | 100.00% |
| SW-TPP-02-BALANZA_ENTRADA-02 | 99.49% |
| SW-TPP-02-DC-PASO | 100.00% |
| SW-TPP-01-LCL-02 | 100.00% |
| SW-TPP-01-LCL-01 | 100.00% |
| SW-TPP-01-DC-CORE | 100.00% |
| SW-TPP-01-BALANZA_SALIDA-02 | 100.00% |
| SW-TPP-01-BALANZA_SALIDA-01 | 100.00% |
| SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 | 98.98% |
| SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-01 | 99.14% |
| SW-TPP-01-ALMACEN_TOLDEADO | 100.00% |
| CLEARPASS-TPP-01-VIRTUAL | 100.00% |
| CLEARPASS-TPP-01-02 | 100.00% |
| CLEARPASS-TPP-01-01 | 100.00% |
| AP-TPP-01-VIRTUALCONTROLLER | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP07-GDH | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP06-BACKUP | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP05-GABINETE-PARED | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP04-CUARTO-SEC | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP03-CUARTO-SEC | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP02-DATACENTER | 100.00% |
| AP-TPP-01-AP01-DATACENTER | 100.00% |
| SW-TPP-SI-DC-PASO | 99.60% |
| SW-TPP-SI-DC-CORE-02 | 100.00% |
| SW-TPP-SI-DC-CORE-01 | 100.00% |
| SW-TPP-SI-DC-LENOVO-01 | 100.00% |
| SW-TPP-SI-DC-LENOVO-01 | 100.00% |
| SW-TPP-SP-DC-CORE-02 | 99.92% |
| SW-TPP-SP-DC-CORE-01 | 99.92% |
| AP-TPP-SP-DC-01 | 99.92% |
| AP-TPP-MAGDALENA-VIRTUALCONTROLLER | 99.49% |
| CLEARPASS-TPP-MAGDALENA-01 | 99.49% |
| AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-03 | 98.99% |
| AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-02 | 99.24% |
| AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-01 | 99.24% |
| AP-TPP-AREQUIPA-DC-01 | 99.80% |
| SW-TPP-AREQUIPA-DC-01 | 99.80% |
| FGT-TPP-SP-DC | 99.25% |

- DETALLE DE LA INDISPONIBILIDAD

  - SW-TPP-03-BALANZA-02:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11 y 15 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-03-BALANZA-01:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11 y 15 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-02-BALANZA_SALIDA-01:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11 y 15 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-02-BALANZA_ENTRADA-01:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 02, 03, 11, 15, 17 y 24 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

SW-TPP-02-GARITA_SEGURIDAD-02:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 01, 02, 03, 11, 18, 24 y 28 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-02-OPERACIONES:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11, 14, 18, 24 y 28 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-02-EIR:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 01, 02, 03, 04, 09, 11, 15, 17 y 22 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-02-BALANZA_SALIDA-02:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 01, 02, 03, 11, 15, 17, 18, 24 y 28 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-02-OPERACIONES:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 01, 04, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-PAITARANSA-DC-CORE:

- Se valida que el equipo SW-TPP-PAITARANSA-DC-CORE sufrió Perdida de conexión el día 20, el cual tuvo una duración de 1dia y 14h. Se revisó bajo el ticket INC 297928. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN.

- Se valida que el equipo SW-TPP-PAITARANSA-DC-CORE sufrió Perdida de conexión el día 04, el cual tuvo una duración de 5min. Se revisó bajo el ticket INC 289275. Se observa caída se debió a problemas del grupo electrógeno

- Se observa caídas los días 7, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-02-BALANZA_ENTRADA-02:

- Se valida que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 1h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 301479. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 03, 11 y 21 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02:

- Se valida que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 sufrió Perdida de conexión el día 04, el cual tuvo una duración de 3min. Se revisó bajo el ticket INC 289275. Incidente es debido a que se debió a problemas del grupo electrógeno.

- Se valida que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 sufrió Perdida de conexión el día 25, el cual tuvo una duración de 4min. Se revisó bajo el ticket INC 301469  Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se valida que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 sufrió Perdida de conexión el día 15, el cual tuvo una duración de 17min. Se revisó bajo el ticket INC 295247. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 9,11 y 27  debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-01:

- Se valida que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 sufrió Perdida de conexión el día 04, el cual tuvo una duración de 3min. Se revisó bajo el ticket INC 289275. Incidente es debido a que se debió a problemas del grupo electrógeno.

- Se valida que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 sufrió Perdida de conexión el día 15, el cual tuvo una duración de 17min. Se revisó bajo el ticket INC 295247. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caída el día 11y 25 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-02:

- Se valida que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-02 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 2hora. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN.

- Se observa caídas el día 08, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-01:

- Se valida que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-01 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 2hora. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN.

- Se observa caídas el día 08, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-MAGDALENA-BORDE3:

- Se valida que el equipo SW-TPP-MAGDALENA-BORDE3 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 19 dias. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 08 y 11 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-MAGDALENA-BORDE2:

- Se valida que el equipo SW-TPP-MAGDALENA-BORDE2 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 11 dias. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 11 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-MAGDALENA-DC-CORE:

- Se valida que el equipo SW-TPP-MAGDALENA-DC-CORE sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 11 dias. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 11 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-03:

- Se valida que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-03 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 1h y 22min. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 07, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-02:

- Se valida que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-02 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 1h y 15min. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 07, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-01:

- Se valida que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-01 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 1h y 23min. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 07, 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-MAGDALENA-VIRTUALCONTROLLER:

- Se valida que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-VIRTUALCONTROLLER sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 1h y 23min. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - CLEARPASS-TPP-MAGDALENA-01:

- Se valida que el equipo CLEARPASS-TPP-MAGDALENA-01 sufrió Perdida de conexión el día 17, el cual tuvo una duración de 2h y 2min. Se revisó bajo el ticket INC 296503. Se realizaría los descartes fisicos de los equipos alertados en la sede Magdalena.

- Se observa caídas el día 11 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-AREQUIPA-DC-01:

- Se valida que el equipo AP-TPP-AREQUIPA-DC-01 sufrió Perdida de conexión el día 21, el cual tuvo una duración de 30min. Se revisó bajo el ticket INC 298689. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-AREQUIPA-DC-01:

- Se valida que el equipo SW-TPP-AREQUIPA-DC-01 sufrió Perdida de conexión el día 21, el cual tuvo una duración de 22min. Se revisó bajo el ticket INC 298689. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - FGT-TPP-SP-DC:

:

- Se valida que el equipo FGT-TPP-SP-DC sufrió Perdida de conexión el día 02, el cual tuvo una duración de 1h y 37min. Se revisó bajo el ticket INC 288084. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 11 y 15 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - AP-TPP-SP-DC-01:

:

- Se valida que el equipo FGT-TPP-SP-DC sufrió Perdida de conexión el día 02, el cual tuvo una duración de 1h y 35min. Se revisó bajo el ticket INC 288084. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 04, 11, 18, 22 y 28 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-SP-DC-CORE-02 :

:

- Se valida que el equipo SW-TPP-SP-DC-CORE-02 sufrió Perdida de conexión el día 02, el cual tuvo una duración de 1h y 35min. Se revisó bajo el ticket INC 288084. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 09, 11, 18, 22 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-SP-DC-CORE-01 :

:

- Se valida que el equipo SW-TPP-SP-DC-CORE-01 sufrió Perdida de conexión el día 02, el cual tuvo una duración de 1h y 40min. Se revisó bajo el ticket INC 288084. Se observa caída por problemas de intermitencia con la VPN, se valida que la plataforma estuvo estable durante ese periodo.

- Se observa caídas el día 01, 04, 09, 11, 14, 18, 22 y 23 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-PAITAOFICINA-DC-CORE:

:

- Se valida que el equipo SW-TPP-PAITAOFICINA-DC-CORE sufrió Perdida de conexión el día 02, el cual tuvo una duración de 11h y 30min. Se revisó bajo el ticket INC 287916. 288390 Incidente es debido a que se debió a problemas de energía eléctrica en la zona.

- Y el día 11, el tuvo una duración de 8min. Se revisó bajo el ticket INC 293232. Incidente es debido a que se debió a problemas de energía eléctrica en la zona.

- Se observa caídas el día 01, 05, 09, 08, 14, 18, 23 y 24 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

  - SW-TPP-SI-DC-PASO:

- Se valida que el equipo SW-TPP-SI-DC-PASO sufrió Perdida de conexión el día 11, el cual tuvo una duración de 34 dias. Se revisó bajo el ticket INC 293204. Se observa caída por trabajos programados en el SW.

- Se observa caídas el día 03 debido a intermitencias con la VPN, se validó que la plataforma se encontraba estable.

# CONCLUSIONES

  - Se observan caídas en los gráficos debido a intermitencias de VPN, se validaron que los equipos se encontraban en estado UP.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-02 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-03-BALANZA-01 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-BALANZA_SALIDA-01 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-BALANZA_ENTRADA-01 se encuentra con 98.64% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-GARITA_SEGURIDAD-02 se encuentra con 98.63% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-OPERACIONES se encuentra con 98.28% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-EIR se encuentra con 98.30% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-BALANZA_SALIDA-02 se encuentra con 97.96% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-02-OPERACIONES se encuentra con 98.46% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-PAITARANSA-DC-CORE se encuentra con 92.09% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-02-BALANZA_ENTRADA-02 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-02 se encuentra con 98.98% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-01-BALANZA_ENTRADA-01 se encuentra con 99.14% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-MAGDALENA-DC-CORE se encuentra con 99.75% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-MAGDALENA-BORDE3 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-MAGDALENA-BORDE2 se encuentra con 99.75% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-02 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-FORTIAP-01 se encuentra con 99.24% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-VIRTUALCONTROLLER se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo CLEARPASS-TPP-MAGDALENA-01 se encuentra con 99.49% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-03 se encuentra con 98.99% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-02 se encuentra con 99.24% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-MAGDALENA-AP-ARUBA-01 se encuentra con 99.24% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo FGT-TPP-SP-DC se encuentra con 99.25% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-AREQUIPA-DC-01 se encuentra con 99.80% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-AREQUIPA-DC-01 se encuentra con 99.80% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-SP-DC-CORE-02 se encuentra con 99.92% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-SP-DC-CORE-01 se encuentra con 99.92% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo AP-TPP-SP-DC-01 se encuentra con 99.92% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-PAITAOFICINA-DC-CORE se encuentra con 70.62% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

  - Se observa que el equipo SW-TPP-SI-DC-PASO se encuentra con 99.60% de disponibilidad debido a intermitencias con la VPN.

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión | Hecha por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 00 | Jaime Paucar | Supervisor | 17/03/22 | Versión Inicial |